## Ayuda de inspección
2. EXTINTOR
PARTES DEL EXTINTOR | REGISTROS GRÁFICOS
PRECINTO Y PASADOR
MANÓMETRO
MANIJAS
BOQUILLA, MANGUERA
PINTURA CILINDRO
3. GABINETES CONTRA INCENDIO
MANGUERA
HACHA
GABINETE
LLAVE SPANNER
CINTAS
INMOVILIZADOR
SEÑALIZACIÓN

## Instructivo
| INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO INSPECCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIA PROCESO: TALENTO HUMANO |  | Versión | 1
|  |  | Fecha | 2022-06-28
|  |  | Código | TH-F-121
DATOS GENERALES
CASILLA |  | DESCRIPCIÓN
1.1. CENTRO DE TRABAJO |  | Diligencie el nombre del centro de trabajo inspeccionado
1.2. CIUDAD |  | Registre el nombre dela Ciudad donde está ubicado el Centro de Trabajo
1.3 DIRECCIÓN |  | Registrar la dirección del Centro de Trabajo
1.4. FECHA DE INSPECCIÓN |  | Diligencie la fecha en que se realiza la inspección
1.5 NÚMERO DE BRIGADISTAS |  | Diligencie el número total de brigadistas que se encuentran en el centro de trabajo inspeccionado
1.6 NÚMERO DE PERSONAS UBICADAS EN EL CENTRO DE TRABAJO |  | Diligencie el promedio del número de personas constantes y flotantes ubicadas en el centro de trabajo.
1.7 NÚMERO DE PISOS INSPECCIONADOS |  | Diligencie el número de pisos que tiene el centro de trabajo inspeccionado
1.8 NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES |  | Diligencie el número total de extintores de todos los tipos y que están ubicados a lo largo de todo el centro de trabajo
1.9 NÚMERO TOTAL DE CAMILLAS |  | Diligencie el número total de camillas que están disponibles para el centro de trabajo inspeccionado
1.10 NÚMERO TOTAL DE GABINETES CONTRA INCENDIO |  | Registre el número total de gabinetes contra incendio que se encuentran en el centro de trabajo
1.11 TOTAL DE BOTIQUINES |  | Registre el número total de botiquines que se encuentran en el centro de trabajo
1.12 TOTAL RADIOS |  | Diligencie el número total de radios disponibles para de todo el centro de trabajo inspeccionado
1.13 NÚMERO TOTAL DE DETECTORES DE HUMO |  | Diligencie el número total de detectores de humo disponibles en el centro de trabajo
2. EXTINTORES
2.1 Piso |  | Diligencie el piso del centro de trabajo donde se encuentra ubicado el extintor
2.2 SERIAL |  | Diligencie el número del extintor asignado por el área de inventarios
2.3 CAPACIDAD |  | 10Lbs, 20Lbs, 30Lbs, 40Lbs. 2500 Gramos, 3700 Gramos.
2.4 CLASE |  | Diligencie la clase del extintor inspeccionado: de agua, polvo químico seco, solkaflam, CO2.
2.5 ESTADO DE SEÑALIZACIÓN |  | Indique si cumple con la señalización de acuerdo al tipo de extintor disponible,ubicación y estado: C para cuando cumple y NC en caso de que no cumpla
2.6 FECHA DE VENCIMIENTO |  | Indique la fecha de vencimiento / mantenimiento del extintor inspeccionado
2.7 UBICACIÓN ESPECÍFICA |  | Indique la ubicación exacta. Ejm: pasillo, columna, etc. (Norte, sur, oriente, occidente) Si el extintor hace parte del un gabinete contra incendio indicarlo.
2.8 HALLAZGOS |  | Registre los hallazgos identificados en relación con: Manómetro, Pasador, Manguera, Boquilla, Manija, Cilindro, Pintura, Señalización, Visibilidad (Ubicación)
2.9 ACCIÓN CORRECTIVA (CUANDO APLIQUE) |  | Cuando aplique, registre la acción correctiva implementada frente a los hallazgos
2.10 CLASIFICACIÓN |  | Diligencie la Escala de valores para calificación de condiciones subestándar de acuerdo a la siguiente clasificación: A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
¿CÓMO VERIFICAR EL EXTINTOR? (Ver hoja ayuda de inspección)Manómetro, Pasador, Manguera, Boquilla, Manija, Cilindro, Pintura, Señalización, Visibilidad (Ubicación)
PRECINTO Y PASADOR |  | Verificar que el precinto y el pasador
MANÓMETRO |  | Verificar que la aguja del manómetro marque el área verde que indica que el extintor tiene la presión adecuada para ser utilizado. El cristal del manómetro debe estar en buen estado, no puede estar roto, deformado o ausente.
BOQUILLA Y MANGUERA |  | Verifica que la manguera se encuentre bien ajustada y no presente roturas, realizando dobleces a lo largo de la misma. La manguera no se debe encontrar cortada, rota o quebrada. La boquilla no debe encontrarse cristalizada o muy quebradiza.
MANIJAS |  | Los seguros de las manijas tienen que estar en buenas condiciones. Revisar que los pernos no estén doblados o dañados, cualquier anomalía tiene que ser remplazada.
PINTURA CILINDRO |  | Verifica las condiciones del cilindro, el mismo no debe presentar abolladuras, en caso contrario es reportado a prueba hidrostática en el momento que se salga a recarga. Es importante tener en cuenta que la etiqueta de instrucciones sea legible y completa.
3. GABINETES CONTRA INCENDIOS
Información para los siguientes campos, B: Buena, M: Mala
¿El centro de trabajo cuenta con gabinetes contra incendios?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento: |  | Responda SI o NO según sea el caso e indique según la evidencia la fecha del último mantenimiento.
3.1 PISO |  | Diligencie el piso del centro de trabajo donde se encuentra ubicado el extintor
3.2 SERIAL |  | Diligencie el número del extintor asignado por el área de inventarios
3.3 UBICACIÓN |  | Indique la ubicación exacta. Ejm: pasillo, columna, etc.
3.4 MANGUERA |  | Indique las especificaciones de la manguera disponible: 1-1/2" (Aproximadamente 4 cm de diametro) o 2-1/2" (Aproximadamente 8 cm de diametro) B= Bueno M= Malo
3.5 REDUCCIÓN |  | Indique las especificaciones de la reducción disponible: 1-1/2" (Aproximadamente 4 cm de diametro) o 2-1/2" (Aproximadamente 8 cm) B= Bueno M= Malo
3.6 VÁLVULA |  | Indique las especificaciones de la válvula disponible: 1-1/2" (Aproximadamente 4 cm de diametro) o 2-1/2" (Aproximadamente 8 cm de diametro) B= Bueno M= Malo
3.7 LLAVE SPENCER |  | Indique el estado en el que se encuentra el elemento. Verificar que no este oxidada, doblada, rota.
3.8 HACHA PICO |  | Indique el estado en el que se encuentra el elemento Verificar que no este oxidada, doblada, rota, astillada.
3.9 GABINETE |  | Indique el estado en el que se encuentra el elemento. Verificar que no este rota, sucia. Boquilla: Verificar que se encuentre, que no esté bloqueada, que gire, que no este golpeada.
3.10 ACCESO DESPEJADO |  | Indique el estado en el que se encuentra el vidrio del Gabinete (De fragmentación o protegido con pelicula) Indique el estado en el que se encuentra La pintura del gabiente B= Bueno M= Malo
3.11 HALLAZGOS |  | Registre el hallazgo identificado
3.12 ACCIÓN CORRECTIVA |  | Registre la acción correctiva que debe realizarse en atención al hallazgo identificado
3.13. CLASIFICACIÓN |  | Diligencie la Escala de valores para calificación de condiciones subestándar de acuerdo a la siguiente clasificación: A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
3.14 OBSERVACIONES |  | Diligencie en caso de que se haya identificado alguna situación que se considere relevante y/o que requiera seguimiento posterior
4. RED CONTRA INCENDIOS - MANTENIMIENTO REDES Y EQUIPOS
4.1 ¿La Red Contra incendios tiene pruebas hidrostáticas?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento: |  | Responda SI o NO según sea el caso e indique según la evidencia la fecha del último mantenimiento.
4.2 ¿El centro de trabajo cuenta con sensores de humo?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento: |  | Responda SI o NO según sea el caso e indique según la evidencia la fecha del último mantenimiento.
4.3 ¿El centro de trabajo cuenta con roceadores o splinkers?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento: |  | Responda SI o NO según sea el caso e indique según la evidencia la fecha del último mantenimiento.
4.4 Observaciones: |  | Diligencie en caso de que se haya identificado alguna situación que se considere relevante y/o que requiera seguimiento posterior
5. BOTIQUÍN
5.1 ¿EXISTE BOTIQUÍN? |  | Responda SI o NO según sea el caso. En caso afirmativo indique el número de botiquines fijos y/o portátiles disponibles en el centro de trabajo
5.2 UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN |  | De acuerdo al número de botiquines registrado en la casilla anterior, haga la inspección para cada uno de los botiquines discriminando la existencia de los elementos exigidos para cada uno y diligencie en la casilla correspondiente la ubicación.
5.3 ELEMENTO |  | De acuerdo al listado de elementos listado en el espacio, indique lo siguiente: VENCIMIENTO: Registre aquí la fecha, el año y el N° de botiquín. SÍ: Si cuenta con la disponibilidad esperada del elemento para cada uno de los botiquines NO: Cuando no cuente con la disponibilidad esperada del elemento en cada uno de los botiquines
5.4 HALLAZGO |  | Indicar si se encuentran dañados, deterioro u otra condición que se considere que deba ser reportada y que requiera algún tipo de intervención
5.5 PLAN DE ACCIÓN |  | Diligencie la acción correctiva a realizar para corregir el hallazgo
5.6 CLASIFICACIÓN |  | Diligencie la Escala de valores para calificación de condiciones subestándar de acuerdo a la siguiente clasificación: A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
6. CAMILLA
6.1 ¿EXISTE CAMILLA? |  | Responda SI o NO según sea el caso. En caso afirmativo indique el número de camillas disponibles en el centro de trabajo
6.2 SERIAL |  | Diligencie el número del camilla asignada por el área de inventarios
6.3 UBICACIÓN |  | Diligencie la ubicación donde se encuentra ubicada la camilla
6.4 ESTADO |  | Indique el estado en el que se encuentra la camilla relacionada y acto seguido registre SÍ o NO frente a la existencia de Cintas /Arnés, inmovilizador, señalización y anclaje
6.5 HALLAZGOS |  | Indicar si se encuentran dañados, deterioro u otra condición que se considere que deba ser reportada y que requiera algún tipo de intervención
6.6 PLAN DE ACCIÓN |  | Diligencie la acción correctiva a realizar para corregir el hallazgo
6.7 CLASIFICACIÓN |  | Diligencie la Escala de valores para calificación de condiciones subestándar de acuerdo a la siguiente clasificación: A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
7. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
7.1 ELEMENTO |  | De acuerdo con el listado de elementos listado en el espacio, indique SÍ o NO cuenta con la disponibilidad esperada para cada uno de los items
7.2 SERIAL |  | Diligencie el número del equipo de comunicación asignado por el área de inventarios
7.3 CANTIDAD |  | Digite la cantidad de elementos disponibles para el centro de trabajo
7.4 ¿FUNCIONA O CUMPLE? |  | Indique si el elemento es funcional: marcando en una en SI o NO según corresponda
7.5 HALLAZGO |  | Indicar si se encuentran dañados, deterioro u otra condición que se considere que deba ser reportada y que requiera algún tipo de intervención
7.6 PLAN DE ACCIÓN |  | Diligencie la acción correctiva a realizar para corregir el hallazgo
7.7 CLASIFICACIÓN |  | Diligencie la Escala de valores para calificación de condiciones subestándar de acuerdo a la siguiente clasificación: A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
Note on M39: Martha Cecilia Pinilla Wadnipar: Cuando su respuesta sea NO. No se diligenciarán los siguientes campos

## Inspecciones Emergencias
|  | FORMATO: INSPECCIONES EQUIPOS DE EMERGENCIA PROCESO: TALENTO HUMANO | [17 empty] | Versión | 1
[20 empty] | Fecha | 2022-06-28
[20 empty] | Código | TH-F-121
1. DATOS GENERALES
1.1 CENTRO DE TRABAJO: |  |  |  |  | 1.2 CIUDAD | [9 empty] | 1.3 DIRECCIÓN
1.4. FECHA DE LA INSPECCIÓN | [6 empty] | 1.5 NÚMERO DE BRIGADISTAS SEDE | [5 empty] | 1.6 NÚMERO PERSONAS EN CENTRO DE TRABAJO | [5 empty] | 1.17 NÚMERO DE PISOS INSPECCIONADOS
1.8 NÚMRO TOTAL EXTINTORES |  |  |  | 1.9 TOTAL CAMILLAS |  |  |  | 1.10 TOTAL GABINETES CONTRA INCENDIO |  |  | 1.11 TOTAL BOTIQUINES |  |  |  | 1.12 TOTAL RADIOS |  |  |  | 1.13 TOTAL DETECTORES DE HUMO
2. EXTINTORES
N° | 2.1 PISO | 2.2 SERIAL | 2.3 CAPACIDAD | 2.4 CLASE |  |  | 2.5 ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN C: Cumple, NC: No cumple |  | 2.6 FECHA DE VENCIMIENTO |  |  | 2.7 UBICACIÓN ESPECIFICA (Norte, sur, oriente, occidente) |  | 2.8 HALLAZGOS ( Manómetro, Pasador, Manguera, Boquilla, Manija, Cilindro, Pintura, Visibilidad) |  |  |  |  | 2.9 ACCIÓN CORRECTIVA (CUANDO APLIQUE) |  | 2.10 CLASIFICACIÓN A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. GABINETES CONTRA INCENDIOS
¿El centro de trabajo cuenta con gabinetes contra incendios?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento.
ESTADO GENERAL (B = Buena M= Mala) | [20 empty] | 3.13 CLASIFICACIÓN (A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior)
N° | 3.1 PISO | 3.2 SERIAL | 3.3. UBICACIÓN | 3.4 MANGUERA |  |  | 3.5 REDUCCIÓN |  | 3.6 VÁLVULA |  | 3.7 LLAVE SPANER |  | 3.8 HACHA PICO |  | 3.9 GABINETE |  | 3.10 ACCESO DESPEJADO |  | 3.11 HALLAZGOS | 3.12 ACCIÓN CORRECTIVA
|  |  |  | 1-1/2 | 2-1/2 | BOQUILLA | 1-1/2 | 2-1/2 | 1-1/2 | 2-1/2 | B | M | B | M | Pelicula de vidrio | Pintura de Contraste | SI | NO
1
2
3
4
5
3.14 OBSERVACIONES:
4. RED CONTRA INCENDIOS - MANTENIMIENTO REDES Y EQUIPOS
4.1 ¿La Red Contra incendios tiene pruebas hidrostáticas?, en caso afirmativo indique si cuenta con inspecciones y mantenimiento: | [14 empty] | SI |  | NO |  | Fecha del mantenimiento:
4.2 ¿El centro de trabajo cuenta con sensores de humo?, en caso afirmativo indique cuántos tiene | [14 empty] | SI |  | NO |  | Fecha del mantenimiento:
4.3 ¿El centro de trabajo cuenta con rociadores o splinkers?, en caso afirmativo indique cuántos tiene? | [14 empty] | SI |  | NO |  | Fecha del mantenimiento:
4.4 Observaciones:
5. BOTIQUIN
5.1 ¿EXISTE BOTIQUÍN ? | [7 empty] | SI |  | NO |  |  | NÚMERO DE BOTIQUINES
ITEM | 5.3 ELEMENTO |  |  |  |  | Vencimiento |  |  | 5.2 BOTIQUIN 1 - UBICACIÓN |  | 5.2 BOTIQUIN 2 - UBIC ACIÓN |  | 5.2 BOTIQUIN 3 - UBICACIÓN |  | BOTIQUIN 4 - UBICACIÓN |  | 5.4 HALLAZGO |  |  | 5.5 PLAN DE ACCIÓN | 5.6 CLASIFICACIÓN (A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior)
[6 empty] | Mes | Año | Botiquín N° | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 | Solución Salina 0.9% bolsa 500 cc
2 | Gasa Esteril x 3 Unidades
3 | Venda elástica 2"
4 | Venda elástica 4"
5 | Venda elástica 6"
6 | Bolsa de desechos verde
7 | Bolsa de desechos Roja
8 | Micropore 1"
9 | Manta térmica
10 | Agua destilada 250 cm3
11 | Gel antibacterial Personal
6. CAMILLA
6.1 ¿EXISTE CAMILLA ? | [7 empty] | SI |  | NO |  |  | NÚMERO DE CAMILLAS
ITEM | 6.2 SERIAL |  | 6.3 UBICACIÓN CAMILLA |  |  |  | 6.4 ESTADO |  | CINTAS / ARNÉS |  | INMOVILIZADOR |  | SEÑALIZACIÓN |  | ANCLAJE |  | 6.5 HALLAZGO |  |  | 6.6 PLAN DE ACCIÓN | 6.7 CLASIFICACIÓN (A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior)
[7 empty] | B | M | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO
1 |  |  | Ubicación
2 |  |  | Ubicación
3 |  |  | Ubicación
4 |  |  | Ubicación
5 |  |  | Ubicación
7. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS
ITEM | 7.1 ELEMENTO |  |  | SÍ / NO | 7.2 SERIAL |  | B: 7.3 CANTIDAD; SI: 7.4 ¿FUNCIONA O CUMPLE?; SI: 7.5 HALLAZGO |  |  | 7.6 PLAN DE ACCIÓN |  | 7.7 CLASIFICACIÓN (A: Inmediata, B: Pronta, C: Posterior)
[9 empty] | SI |  | NO
1 | Paletas del piso (Punto de Encuentro)
2 | Paletas de pare
3 | Cinta de peligro
4 | Casco
5 | Linterna de mano recargable
6 | Poncho
7 | Monogafas
8 | Guantes
9 | Tijeras
10 | Pito
NOMBRE (S) Y FIRMAS DE LOS SERVIDORES QUE REALIZAN LA INSPECCIÓN
INSPECCIONADO POR (NOMBRES Y APELLIDOS): | [6 empty] | NO: CARGO:; NO: IDENTIFICACIÓN: |  |  | FIRMA:
INSPECCIONADO POR (NOMBRES Y APELLIDOS): | [6 empty] | NO: CARGO:; NO: IDENTIFICACIÓN: |  |  | FIRMA:
INSPECCIONADO POR (NOMBRES Y APELLIDOS): | [6 empty] | NO: CARGO:; NO: IDENTIFICACIÓN: |  |  | FIRMA:
Note on K25: Martha Cecilia Pinilla Wadnipar: Registre aquí: SÍ o No Si su respuesta es NO. No se diligenciarán los siguientes campos